## Sheet1
序号 | 设备名称 |  | 数量(台) | 备注
1 | 锐捷RG-S7610 | 锐捷RG-S7610-BASE(含1个锐捷RG-PA240R交流电源) | 1 | 数据中心核心交换机；2008年采购并投入使用，目前已出现设备老化现象；
2 |  | 锐捷RG M7610-CM II | 1
3 |  | 锐捷RG RG-PA240R | 2
4 |  | 锐捷RG M7600-24SFP/8GT | 1
5 |  | 锐捷RG M7600-24GT | 1
6 |  | 锐捷RG M7600-01XFP | 1
7 | 千兆出口防火墙 | 锐捷RG-WALL1600 | 1 | 数据中心网络出口安全防火墙，2008年采购并投入使用，需保证系统软件正常升级服务；
| 出口加速引擎 | 锐捷RG-NPE50E | 1 | 网络出口加速网关，20012年采购并投入使用，目前已经超过3年保修期，并出现软件版本无法升级现象；
8 | 千兆流控设备 | 锐捷RG-ACE 2000 | 1 | 数据中心网络流量控制系统，2008年采购并投入使用，需保证系统软件正常升级服务；
9 | 锐捷RG-S7604 | 锐捷RG-S7604-BASE(含1个锐捷RG-PA240R交流电源) | 1 | 实训楼分中心核心交换机；2008年采购并投入使用，目前已出现设备老化现象；
10 |  | 锐捷RG-M7604-CM | 1
11 |  | 锐捷RG-RG-PA240R | 1
12 |  | 锐捷RG-M7600-24SFP/8GT | 1
13 |  | 锐捷RG-M7600-01XFP | 1
14 | 汇聚交换机一 | 锐捷RG-S5760-24GT/4SFP | 4 | 教学楼汇聚交换机，2008年采购并投入使用，目前已出现部分端口无法正常工作状况；
15 | 汇聚交换机二 | 锐捷RG-S3760-24 | 5 | 学生宿舍汇聚交换机，2008年采购并投入使用，目前已出现部分端口无法正常工作状况；
16 | 24口接入交换机 | 锐捷RG-S2126S | 7 | 学生宿舍接入交换机，2008年采购并投入使用，目前已出现部分端口无法正常工作及部分交换机频繁宕机状况；
| 24口接入交换机 | 锐捷RG-S2328G | 6 | 教学楼接入交换机，2008年采购并投入使用，目前已出现部分端口无法正常工作状况；
| 48口接入交换机 | 锐捷RG-S2352G | 15 | 学生宿舍接入交换机，2008年采购并投入使用，目前已出现部分端口无法正常工作及部分交换机频繁宕机状况；
| 48口接入交换机 | 锐捷RG-2952G-E | 3 | 文家场校区接入交换机，2012年采购并投入使用，目前已经超过3年保修期，需保证设备正常维护；
| DMZ区汇聚交换机 | 锐捷RG-S5750-28GT-L | 1 | 数据中心汇聚交换机，2012年采购并投入使用，目前已经超过3年保修期，需保证设备正常维护；
19 | 出口路由器 | NBR2000 | 1 | 文家场校区出口路由器，2008年采购并投入使用，目前已出现设备老化及网络无故掉线状况；
总计